| Базовый набор инструментов |
| --- |
|  | Название Примечание Перфоратор для отвестий ф60-80 мм Makita 4000 Малый перфоратор Makita 2400(2410) Уровень спиртовой Отвертка крестовая среднего размера Отвертка прямая малая Ключи гаечные рожковые 7--27 мм Ключ торцевой шестигранный 4 мм Набор накидных гаечных ключей 10--22 Вальцовка 1/4"--3/4" 525F(275-FS) Труборез 1/4"--3/4" RFA 274 Трубогиб (пружинного или эспандерного типа) Молоток Горелка газовая 8336+8277 Вакуум-насос Royal-2 Станция манометровая MP2-6 Шланги для контроля и заправки Бокорезы Пассатижи Токоизмерительные клещи ITE-8040 Нож Makita Сверла 3-10 мм Галоидный течеискатель или мыло+помазок Зеркало для проверки пайки Шило Паяльник Термометр Альпснаряжение Стремянка Ремер Напильник Оснастка к перфораторам |
|  | вверх |
| Инструмент, применяемый для сборки, установки и монтажа наружных и внутренних блоков настенного, потолочного, консольного, кассетного и канального типов кондиционеров. |
|  | 1. Строительный инструмент MAKITA 1.1 перфоратор/отбойный молоток HR5001C –Set 50mm 1.2 перфоратор/отбойный молоток HR4000C – Set 40mm 1.3 перфоратор HR 2410 – Set 24mm 1.4 ножницы вырубные JS 1601 1.5 ножницы JS1660 1.6 шлифмашины угловые 9524NB , 9525NB , 9049F 1.7 лобзик 4304T – Set 1.8 пылесос универсальный 440 1.9 дрель – шуруповерт аккумуляторная 6018DW –Set , 6213DWA-EX-Set 2. Холодильный инструмент 2.1 насос вакуумный REFCO ROYAL-2 2.2 станция зарядная для CFC, HCFC, HFC ( R12, R22, R502, 2.3 цилиндры зарядные с обогревом REFCO 10445 –H-R12, 2.4 станции манометрические REFCO BST2-6DS, MP2-6DS, 2.5 шланги зарядные REFCO CCL-36, CCL-48, CCL-72 2.6 детекторы утечек электронные для CFC, HCFC, HFC газов 2.7 термометр REFCO 15519, 15138 2.8 измеритель уровня звукового давления REFCO SL-120 2.9 измеритель скорости воздушного потока REFCO DA-40 2.10 вольт-ом-амперметр электронный цифровой ( токовые 2.11 клещи для установки сервис-порта REFCO 14210 2.12 труборезы для медных труб REFCO 14300, RFA-274-FC 2.13 вальцовки для медных труб REFCO 525-F, RF-275-FC 2.14 трубогибы пружинного типа REFCO BS-4, BS-6, BS-8, BS- 2.15 трубогибы рычажного типа REFCO RFA-364-FHB-10, 2.16 трубогиб эспандерного типа REMS Swing Set 5 2.17 труборасширитель ручной REMS EX-Press 2.18 устройство беспламенной пайки REMS Hot Dog 2 2.19 горелка пропановая для пайки REFCO 16846+16847 2.20 устройства для правки теплообменников REFCO 14142, 2.21 зеркало контроля паяных швов REFCO 14225 2.22 ремер RFA-209 3. Прочий строительный инструмент и расходные материалы 3.1 клуппы электр. ручные резьбонарезные REMS Amigo 2 Set 3.2 опрессовщик ручной REMS Push 3.3 пила универсальная ручная REMS Cat | 3.4 пила универсальная дисковая REMS Turbo K 3.5 опрессовщик электрический ручной для труб с пресс- 3.6 адаптер сверлильного патрона MAKITA 12 23 31-8 3.7 патрон сверлильный MAKITA P-15718 3.8 комплект отсоса пыли MAKITA 192176-8 3.9 плоский резец MAKITA P-05511 3.10 фрезерные коронки, буры, хвостовики, удлинители, пальцы 3.11 масло для вакуум-насоса REFCO DV-04/05 3.12 смазка для буров MAKITA 181573-3 3.13 припой твердый REFCO S30/S30U 3.14 хладагент REFCO R22 3.15 отвертка крестовая №1,2,3 3.16 отвертка плоская №1,2 3.17 уровень спиртовой 3.18 ключ шестигранный №4 3.19 ключи гаечные рожковые 8—32 3.20 ключи гаечные торцовые 6—19 3.21 ключи гаечные накидные 10-22 3.21 пассатижи 3.22 бокорезы 3.23 паяльник электрический (припой ) | 3.24 набор напильников 3.25 нож 3.26 очки защитные 3.27 ключ с ограничением по моменту до 100Нм 3.28 рулетка металлическая 5м 3.29 молоток 400гр 3.30 шило 3.31 отвес 3.32 уровень строительный 3.33 удлинитель с евророзетками и кабелем 4x4мм2 3.34 респиратор 3.35 каска защитная 3.36 стремянка 3.37 тура ( передвижная ) 3.38 леса строительные |
|  | вверх |