Вопросы по проектированию.

Уважаемый ___________!

Прошу Вас ответить на несколько вопросов, относительно Вашего объекта, если вы не готовы ответить на какие либо вопросы точно, для первого приближения подойдут и примерные ответы. План помещений необходим, его можно нарисовать от руки, прислать по факсу или электронной почте. Если есть желание мы всегда готовы принять Вас у себя в офисе.

По разделу ОВ (Вентиляция).

- Определить район строительства (город).

- Расположение относительно сторон света или Генплан строительства.

- Сводный план сетей (Для вновь возводимых и реконструируемых зданий)

- Необходим план помещений  в масштабе и с указанием высот.

- Необходимы разрезы по зданию и фасады. (Для вновь возводимых и реконструируемых зданий)

- Необходим план кровли и опалубочный чертеж стен. (Для вновь возводимых и реконструируемых зданий)

- Необходимо указать назначение помещений (экспликация)

- Необходима спецификация установленного оборудования бытового и промышленного (холодильники, печи, компьютеры, телевизоры, усилители, осветительные приборы и т.д.)

- Желателен план потолков (фальш-потолков с высотами) и ригелей (плит) если есть.

- Расчетное количество людей (персонал, посетители, жильцы).

- Необходима нагрузка, тепловая мощность и вид источника тепла. (Перегретая вода, горячая вода, электроэнергия, пар)

- Необходимо определить и согласовать места прохода наружной стены (кровли) для забора воздуха выше уровня земли на 2м.

- Желательно определить параметры питающей воды если есть. (95/70, 130/70, 110/70, 65/70)

- Установлена или планируется к установке система кондиционирования воздуха? Спецификация системы.

Наша компания готова выполнить проект систем микроклимата соответствующий всем действующим нормам, отвечающий современным требованиям по комфортности и бесшумности, и органично вписывающийся в архитектурные решения принятые по данному объекту. Мы также готовы осуществить поставку всего необходимого оборудования, выполнить монтаж и пусконаладочные работы.