Список требований к проектированию автоматики приточных установок с водяным калорифером

- Температура теплоносителя (прямая вода – обратная).

- Перепад давления теплоносителя (между прямой и обратной трубами).

- Тип / марка калорифера.

- Применение защитного капиллярного термостата (Очень желательно) да / нет.

- Схема включения регулирующего вентиля (трехходовая / двухходовая).

- Примененный регулирующий вентиль.

- Тип/марка прогонного насоса.

- Привод входной воздушной заслонки (с возвратной пружиной / без возвратной пружины, 230в /24в).

- Желаемый тип примененного контроллера (AQUA, Corrigo или др.).

- Тип / марка приточного вентилятора (фазность, потребляемый ток, наличие / отсутствие термоконтактов).

- Регулятор скорости вентилятора (применяется / не применяется, ступенчатый / плавный).

- Тип / марка вытяжного (вытяжных)  вентиляторов (фазность, потребляемый ток, наличие / отсутствие термоконтактов).

- Необходимость дистанционного управления (да / нет).

- Наличие / отсутствие индикации загрязнения фильтра (дифференциальное реле давления).

- Дополнительные пожелания заказчика по автоматике.